櫻花澍社區高空施工管理辦法

115年02月25日初版

第一章　總則

第一條　目的

為防範外牆或高空施工過程中因物品掉落造成人員傷害或財物損失，確保社區公共安全，特依桃園市政府建築管理處公告之「公寓大廈外牆施工注意事項」訂定本辦法。

第二條　適用範圍

凡於本社區建築物外牆、陽台外側、窗外、屋頂、立面或其他離地面二公尺以上之施工、安裝、維修、拆除等作業，均屬本辦法管理範圍。

第三條　施工定義

本辦法所稱高空施工，包含但不限於：

- 冷氣機吊掛、安裝、維修

- 外牆清洗、修繕、防水工程

- 窗戶、玻璃、鐵件更換

- 外牆廣告物、設備拆裝

- 任何可能產生高處掉落風險之作業

第二章　申請與審核

第四條　事前申請

住戶進行高空施工前，應至少於三個工作天前向管理中心提出申請，填寫「高空施工申請單」，並檢附：

- 施工廠商資料與負責人聯絡方式

- 施工人員名冊

- 施工項目與時間

- 安全防護措施說明

未申請核准，禁止施工。

第三章　施工安全規範

第五條　上方施工人員安全措施

施工人員應確實配戴安全帽、安全繩索等防護裝備，並採取適當施工方式防止工具、材料或廢料掉落。

第六條　下方地面管制

施工期間，施工單位必須於施工垂直下方設置：

- 三角錐

- 警示帶

- 明顯警告標示

並保持作業區域淨空，嚴禁人員與車輛通行。

第七條　現場監督與引導

施工期間，施工廠商必須指派專人於地面負責監督與引導，防止住戶或訪客誤入危險區域。

第八條　掉落物防護

應設置防墜網、防護欄或其他有效防墜措施，避免任何物品掉落。

第四章　管理中心權責

第九條　巡查與制止權

管理中心或管委會人員如發現未依規定設置防護措施，有權立即要求停工，待改善後始得復工。

第十條　違規處理

未依規定施工者：

- 第一次：立即停工改善

- 第二次：列為拒絕進入社區施工廠商名單

- 若造成傷害或損失，住戶及施工廠商須負全部法律與賠償責任，與社區無涉。

第五章　住戶責任

第十一條　住戶連帶責任

施工係由住戶委託，若因施工不當造成公共危險或損害，住戶須負連帶賠償責任。

第十二條　公共安全優先原則

如施工影響社區主要出入口、車道或人行動線，管理中心得要求調整施工時間。

第六章　附則

第十三條　未盡事項

依桃園市政府建築管理處「公寓大廈外牆施工注意事項」及相關法規辦理。

第十四條　施行日期

本辦法如需修訂，由管委會提出修正案並於會議中決議通過後施行；未盡事宜，依公寓大廈管理條例及社區規約等相關規定辦理。

櫻花澍社區 高空施工申請單

申請日期：______年______月______日

| 施工戶別 | 棟 號 樓 |
| --- | --- |
| 住戶姓名 |  |
| 聯絡電話 |  |
| 施工日期 | ______年______月______日 ______時至_____時 |
| 施工項目 | □ 冷氣安裝/維修 □ 外牆修繕 □ 玻璃/窗戶更換 □ 防水工程 □ 其他：________ |
| 施工位置 | □ 外牆 □ 陽台外側 □ 窗外 □ 屋頂 □ 其他：________ |
| 施工廠商名稱 |  |
| 廠商負責人 |  |
| 廠商電話 / 施工人員人數 | 電話：_______________ 人數：______人 |

- 安全措施確認：

□ 施工人員配戴安全帽、安全繩索。

□ 設置防墜落措施（防墜網/防護欄）。

□ 施工垂直下方設置三角錐、警示帶、警示標示並淨空。

□ 指派一名人員於地面負責監督與引導行人車輛。

□ 願配合管理中心指示，未符合規定立即停工改善。

- 責任切結：

本人已詳閱「櫻花澍社區高空施工管理辦法」，如因施工造成任何人員傷害或財物損失，願負一切法律及賠償責任，與管委會及管理中心無涉。

住戶簽名：__________________      施工廠商簽名：__________________